**Inhalt Betriebsverbandkästen**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Bezeichnung** | **Stückzahl im Verbandskasten** | |
| **klein**  **(DIN 13157)** | **groß**  **(DIN 13 169)** |
| **1** | **Heftpflaster DIN 13019 - A 5 x 2,5** | **1** | **2** |
| **2** | **Wundschnellverband DIN 13019 - E 10 x 6** | **8** | **16** |
| **3** | **Fingerkuppenverband** | **4** | **8** |
| **4** | **Fingerverband 120 mm x 20 mm** | **4** | **8** |
| **5** | **Pflasterstrip 19 mm x 72 mm** | **4** | **8** |
| **6** | **Pflasterstrip 25 mm x 72 mm** | **8** | **16** |
| **7** | **Verbandpäckchen DIN 13151 – K** | **1** | **2** |
| **8** | **Verbandpäckchen DIN 13151 – M** | **1** | **2** |
| **9** | **Verbandpäckchen DIN 13151 – G** | **1** | **2** |
| **10** | **Verbandtuch DIN 13152 – A** | **1** | **2** |
| **11** | **Kompresse (100 ± 5) mm x (100 ± 5) mm** | **6** | **12** |
| **12** | **Augenkompresse** | **2** | **4** |
| **13** | **Kälte-Sofortkompresse Fläche min. 200 cm2** | **1** | **2** |
| **14** | **Rettungsdecke 2100 mm x 1600 mm** | **1** | **2** |
| **15** | **Fixierbinde DIN 61634 - FB 6** | **2** | **4** |
| **16** | **Fixierbinde DIN 61634 - FB 8** | **2** | **4** |
| **17** | **Dreiecktuch DIN 13168 - D** | **2** | **4** |
| **18** | **Schere DIN 58279 - B 190** | **1** | **1** |
| **19** | **Folienbeutel** | **2** | **4** |
| **20** | **Vliesstoff-Tuch** | **5** | **10** |
| **21** | **Einmalhandschuhe nach DIN EN 455** | **4** | **8** |
| **22** | **Erste-Hilfe-Broschüre** | **1** | **1** |
| **23** | **Inhaltsverzeichnis** | **1** | **1** |