**Bußgeldkatalog**

**Bußgeldkatalog für Arbeitsstätten**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lfd. Nr.** | **Tatbestand** | **gemäß ArbStättV** | **Regelsatz**  |
| **I.** | **Gefährdungsbeurteilung nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig dokumentiert** | Verstoß gegen § 3 Absatz 3(Ordnungswidrigkeit nach § 9 Absatz 1 Nummer 1) | 5.000 € |
| **II.** | **Arbeitsstätten gemäß § 2 Arbeitsstättenverordnung nicht in der vorgeschriebenen Weise eingerichtet/betrieben** | Verstoß gegen § 3a Absatz 1 Satz 1(Ordnungswidrigkeit nach § 9 Absatz 1 Nummer 2) |  |
| **II. 1** | Verkehrswege mangelhaft/ungeeignet | § 3a i. V. m. Anhang Nummer 1.8 | 5.000 € |
| **II. 2** | Schutzvorrichtung, Schutzmaßnahme fehlen/ungeeignet | § 3a i. V. m. AnhangNummer 2.1 | 5.000 € |
| **II. 3** | Schutzvorrichtung, Schutzmaßnahme unvollständig | § 3a i. V. m. Anhang Nummer 2.1 | 4.000 € |
| **II. 4** | Gefahrenbereich ungesichert | § 3a i. V. m. AnhangNummer 2.1 | 4.000 € |
| **II. 5** | Gefahrenbereich nicht gekennzeichnet | § 3a i. V. m. AnhangNummer 2.1 | 3.000 € |
| **II. 6** | Mittel der Brandbekämpfung fehlen/ungeeignet | § 3a i. V. m. AnhangNummer 2.2 | 2.000 € |
| **II. 7** | Mittel der Brandbekämpfung unzureichend | § 3a i. V. m. AnhangNummer 2.2 | 1.000 € |
| **II. 8** | Fluchtwege und Notausgänge mangelhaft/ungeeignet | § 3a i. V. m. AnhangNummer 2.3 Absatz 1 Satz 1 | 5.000 € |
| **Lfd. Nr.** | **Tatbestand** | **gemäß ArbStättV** | **Regelsatz**  |
| **II. 9** | Sicherheitskennzeichnung von Fluchtwegen/Notausgängen fehlt/unzureichend | § 3a i. V. m. AnhangNummer 2.3 Absatz 1 Satz 2 | 4.000 € |
| **II. 10** | Beleuchtung fehlt/unzureichend | § 3a i. V. m. AnhangNummer 3.4 | 2.000 € |
| **II. 11** | Sicherheitsbeleuchtung fehlt/unzureichend | § 3a i. V. m. AnhangNummer 3.4 Absatz 7 | 2.000 € |
| **II. 12** | gesundheitlich zuträgliche Raumtemperaturen nicht vorhanden, zu hoch/zu niedrig | § 3a i. V. m. AnhangNummer 3.5 | 2.000 € |
| **II. 13** | Tätigkeitswechsel oder regelmäßige Erholungszeiten bei der Bildschirmarbeit nicht gewährt | § 3a i. V. m. AnhangNummer 6.1 Absatz 2 | 2.000 € |
| **II. 14** | Bildschirm oder Bildschirmgerät ungeeignet | § 3a i. V. m. AnhangNummer 6.2 | 2.000 € |
| **II. 15** | Anforderungen an Bildschirmgeräte für die ortsgebundene Verwendung an Arbeitsplätzen nicht erfüllt | § 3a i. V. m. AnhangNummer 6.3 | 2.000 € |
| **II. 16** | Anforderungen an tragbare Bildschirmgeräte für die ortsveränderliche Verwendung an Arbeitsplätzen nicht erfüllt | § 3a i. V. m. AnhangNummer 6.4 | 2.000 € |
| **II. 17** | Anforderungen an die Benutzerfreundlichkeit von Bildschirmarbeitsplätzen nicht erfüllt | § 3a i. V. m. AnhangNummer 6.5 | 2.000 € |
| **II. 18** | Sonstige Verstöße | § 3a Absatz 1 Satz 1 | 2.000 € bis5.000 € |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lfd. Nr.** | **Tatbestand** | **gemäß ArbStättV** | **Regelsatz**  |
| **III.** | **Toilettenraum oder eine mobile anschlussfreie Toilettenkabine nicht bereitgestellt** (unter „nicht bereitgestellt“ wird das Fehlen eines Toilettenraumes aber auch die Nichtbenutzbarkeit eines Toilettenraumes (Toilettenraum z. B. abgeschlossen oder anderweitig nicht zugänglich) verstanden) | Verstoß gegen § 3a Absatz 1 Satz 2 i. V. m. Anhang 4.1 Absatz 1(Ordnungswidrigkeit nach § 9 Absatz 1 Nummer 3) | 3.000 € |
| **IV.** | **Pausenraum oder -bereich**fehlt/unzureichend | Verstoß gegen § 3a Absatz 1 Satz 2 i. V. m. Anhang 4.2 Absatz 1 (Ordnungswidrigkeit nach § 9 Absatz 1 Nummer 4) | 3.000 € |
| **V.** | **Arbeitsstätte, bei Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen, nicht in der vorgeschriebenen Weise eingerichtet/betrieben** | Verstoß gegen § 3a Absatz 2(Ordnungswidrigkeit nach § 9 Absatz 1 Nummer 5) | 2.000 € bis5.000 € |
| **VI.** | **Arbeiten werden beim Auftreten einer unmittelbaren erheblichen Gefahr durch den Arbeitgeber nicht eingestellt**(z. B. können unmittelbare erhebliche Gefahren sein: defekte Absturzsicherungen oder nicht funktionierende Sicherheitseinrichtungen (Not-Aus-Schalter, Feuerlöscheinrichtungen, Sicherheitsbeleuchtung) | Verstoß gegen § 4 Absatz 1 Satz 2(Ordnungswidrigkeit nach § 9 Absatz 1 Nummer 6) | 5.000 € |
| **VII.** | **Verkehrswege, Fluchtwege, Notausgänge nicht freigehalten**(z. B. das teilweise oder vollständige Verstellen mit Waren oder Gegenständen, das unzulässige Blockieren und Verschließen von Türen im Verlauf eines Fluchtweges oder in Notausgängen oder wenn der Fluchtweg aus anderen Gründen nicht vollständig nutzbar ist) | Verstoß gegen § 4 Absatz 4 Satz 1(Ordnungswidrigkeit nach § 9 Absatz 1 Nummer 7) | 5.000 € |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lfd. Nr.** | **Tatbestand** | **gemäß ArbStättV** | **Regelsatz**  |
| **VIII. 1** | **Mittel zur Ersten Hilfe**(z. B. Verbandmaterial sowie gemäß Gefährdungsbeurteilung erforderliche medizinische Geräte und Arzneimittel)fehlen/unzureichend | Verstoß gegen § 4 Absatz 5(Ordnungswidrigkeit nach § 9 Absatz 1 Nummer 8) | 500 € |
| **VIII. 2** | **Einrichtungen zur Ersten Hilfe**(z. B. Meldeeinrichtungen, Rettungstransportmittel, Rettungsgerät)fehlen/unzureichend | Verstoß gegen § 4 Absatz 5(Ordnungswidrigkeit nach § 9 Absatz 1 Nummer 8) | 2.000 € |
| **IX.** | **Beschäftigte vor Aufnahme der Tätigkeit nicht unterwiesen** | Verstoß gegen § 6 Absatz 4 Satz 1(Ordnungswidrigkeit nach § 9 Absatz 1 Nummer 9) | 5.000 € |

**Ergänzender Bußgeldkatalog für Baustellen**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lfd. Nr.** | **Tatbestand** | **gemäß ArbStättV** | **Regelsatz**  |
| **B II. 1** | sonstige Einrichtungen(z. B. Wasch-, Umkleidegelegenheiten, Einrichtungen zur Einnahme von Mahlzeiten, Trinkwasser oder alkoholfreies Getränk)nicht vorhanden/unzureichend | § 3a i. V. m. Anhang Nummer 5.2 Absatz 1 Buchstabe a bis d(Ordnungswidrigkeit nach § 9 Absatz 1 Nummer 2) | 2.000 € |
| **B II. 2** | Gesundheitlich zuträgliche Atemluft nicht vorhanden(z. B. Vorhandensein von Stofflasten, die nicht gesundheitlich zuträglich sind; zu hohe Luftfeuchte; erhöhte Wärmelasten) | § 3a i. V. m. Anhang Nummer 5.2 Absatz 1Buchstabe e | 4.000 € |
| **B II. 3** | Schutzvorrichtung, Schutzmaßnahme fehlt/ungeeignet | § 3a i. V. m. AnhangNummer 5.2 Absatz 2 | 5.000 € |
| **Lfd. Nr.** | **Tatbestand** | **gemäß ArbStättV** | **Regelsatz**  |
| **B II. 4** | Schutzvorrichtung, Schutzmaßnahmeunvollständig | § 3a i. V. m. AnhangNummer 5.2 Absatz 2 | 4.000 € |
| **B II. 5** | Standsicherheit von Fahrzeugen, Erdbaumaschinen, Förderzeugen fehlt/unzureichend | § 3a i. V. m. AnhangNummer 5.2 Absatz 3 | 5.000 € |
| **B II. 6** | Verkehrswege bei gleichzeitigem Fahr- und Fußgängerverkehr unzureichend/nicht sicher | § 3a i. V. m. AnhangNummer 5.2 Absatz 4 | 2.000 € |
| **B II. 7** | Standsicherheit von höher oder tiefergelegenen Arbeitsplätzen und deren Zugänge(z. B. bei Abbrucharbeiten)fehlt/unzureichend | § 3a i. V. m. AnhangNummer 5.2 Absatz 5Satz 3 Buchstabe a | 5.000 € |
| **B II. 8** | Abböschung bzw. Verbau/Verschalung bei Ausschachtungen, Brunnenbauarbeiten, unterirdischen oder Tunnelbauarbeiten)fehlt/unzureichend | § 3a i. V. m. AnhangNummer 5.2 Absatz 5Satz 3 Buchstabe b | 5.000 € |
| **B II. 9** | Erkundung anliegender Medien bei Erdbauarbeiten nicht erfolgt | § 3a i. V. m. AnhangNummer 5.2 Absatz 5Satz 3 Buchstabe b | 2.000 € |
| **B II. 10** | Maßnahmen bei Arbeiten, bei denen Sauerstoffmangel auftreten kann (Arbeiten in sauerstoffreduzierter Atmosphäre)(z. B. fehlender Atemschutz; keine oder unzureichende Unterweisung der Beschäftigten)fehlen/unzureichend | § 3a i. V. m. AnhangNummer 5.2 Absatz 5Satz 3 Buchstabe c | 5.000 € |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lfd. Nr.** | **Tatbestand** | **gemäß ArbStättV** | **Regelsatz**  |
| **B II. 11** | Maßnahmen zur Rettung Beschäftigter(Selbstrettung) beim Eindringen von Wasser und Materialfehlen/unzureichend | § 3a i. V. m. AnhangNummer 5.2 Absatz 5Satz 3 Buchstabe d | 4.000 € |
| **B II. 12** | Absturzsicherungen an Laderampenfehlen/unzureichend | § 3a i. V. m. AnhangNummer 5.2 Absatz 5Satz 3 Buchstabe e | 5.000 € |
| **B II. 13** | Durchführung von Abbruch- und Montage- oder Demontagearbeiten unter nicht fachkundiger Aufsicht | § 3a i. V. m. AnhangNummer 5.2 Absatz 5Satz 4 | 3.000 € |
| **B II. 14** | Abbruch-, Montage- oder Demontageanweisungfehlt/unzureichend | § 3a i. V. m. AnhangNummer 5.2 Absatz 5Satz 4 | 3.000 € |
| **B II. 15** | elektrische Freileitungennicht außerhalb der Baustelle verlegt/nicht freigeschaltet/nicht abgeschrankt/nicht abgeschirmt/keine Hinweise angebracht | § 3a i. V. m. AnhangNummer 5.2 Absatz 6 | 5.000 € |